**附件1**

实验室安全隐患分类分级计分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患种类 | 一级实验室隐患计分 | 二-四级实验室隐患计分 | 计分对象 |
| 一般隐患 | 严重隐患 | 重大隐患 | 一般隐患 | 严重隐患 | 重大隐患 |
| 1 | 违规操作 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 实验室工作人员 |
| 2 | 硬件不到位 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 实验室安全责任人 |
| 3 | 管理不到位 | 整改率＝0， 计3分0＜整改率≤50%， 计2分50%＜整改率＜100%，计1分 | 二级单位安全责任人 |

备注：当操作违规人员是学生时，对其指导老师和实验室安全责任人同步同等计分，如指导老师和实验室

安全责任人为同一人时，只计分一次。