|  |
| --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#534 | 1. 抽查易制毒试剂甲苯账实相符
 |  |  |
| 2 | 20#513 | 1. 实验室垃圾太多，卫生环境差；
2. 通风橱使用不规范，台面堆满试剂、杂乱无章；
3. 将易制毒试剂盐酸标签撕掉，无标签违规使用
 | （1）5.2.1；（2）6.3.2；（3）8.4.4 | 暂停实验作业三天整改 |
| 3 | 20#516 | 1.抽查易制毒试剂甲苯账实相符 |  |  |
| 4 | 20#509 | 1.抽查易制爆试剂硝酸账实相符 |  |  |
| 5 | 20#562 | 1.抽查易制毒试剂盐酸账实相符 |  |  |
| 6 | 20#465 | 1. 抽查易制爆试剂双氧水、硝酸账实相符
 |  |  |
| 7 | 20#464 | 1. 地面杂乱
2. 接线板直接置于地面，电线杂乱
 | （1）5.2.1（2）7.1.1 | 三天整改 |
| 8 | 20#423 | 1.抽查易制毒试剂丙酮账实相符 |  |  |
| 9 | 20#309 | 1.抽查易制毒试剂盐酸账实相符 |  |  |
| 10 | 20#364 | 1. 易制毒台账记录格式不正确
 | （1）8.4.4 | 三天整改 |
| 11 | 20#101 | 1.钢瓶未固定 | （1）8.5.2 | 立查立改 |
| 12 | 20#104 | 1.废液暂存区靠近发热的泵 | （1）8.6.1 | 立查立改 |
| 13 | 19#505 | 1.废液桶未张贴危废标签；1. 烘箱旁放有机试剂
 | （1）8.6.2（2）12.4.3 | 立查立改 |
| 14 | 21#616 | 1.易制毒试剂硫酸台账领用量、库存量填写不正确 | （1）8.4.4 | 三天整改 |