|  |
| --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#507 | 1. 507的门不好开；
2. 水龙头漏水严重
 | （1）5.1.2；（2）7.1.2 | 七天整改 |
| 2 | 20#467 | 1. 实验室门口存放大量饮用水空桶
 | （1）5.2.2 | 立查立改 |
| 3 | 20#309（谷莹秋） | 1. 无人实验室门开真空泵、高温管式炉运行；
 | （1）7.3.2 | 立查立改 |
| 4 | 20#162 | 1.未落实每日巡查制度并记录台账 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 5 | 20#164 | 1. 未落实每日巡查制度并记录台账；
 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 6 | 20#104 | 1. 管式炉多个运行室内无人；
2. 室内存放大量纸箱；
3. 未落实每日巡查制度并记录台账。
 | （1）7.3.2（2）5.2.2（3）4.2.3 | 三天整改 |
| 7 | 20#105 | 1. 废液桶未加装耐腐蚀的防渗漏托盘；
2. 插座置于地面。
 | （1）8.6.1（2）7.1.1 | 三天整改 |
| 8 | 20#108 | 1. 未落实每日巡查制度并记录台账。
 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 9 | 20#115 | 1.插座置于地面。 | （1）7.1.1 | 三天整改 |
| 10 | 19#510 | 1. 使用破损玻璃仪器；
2. 3个学生做实验未穿实验服；
3. 地面卫生需清洁。
 | （1）8.7.2（2）7.2.1（3）5.2.2 | 三天整改 |