|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 | | | | |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#516 | 1. 二氧化碳钢瓶用氧气压力表 | （1）8.5.2 | 七天整改 |
| 2 | 20#509 | 1. 水龙头漏水严重 | （1）7.1.2 | 三天整改 |
| 3 | 20#512 | 1.冰箱上灰尘太多 | （1）5.2.2 | 三天整改 |
| 4 | 20#468 | 1.观察窗被遮挡 | （1）5.1.4 | 三天整改 |
| 5 | 20#464 | 1.使用可燃性蚊香 | （1）5.2.2 | 三天整改 |
| 6 | 20#320 | 1. 试剂柜有两瓶无标签试剂（赵长春） | （1）8.7.1 | 三天整改 |
| 7 | 20#164 | 1. 实验室喝奶茶 | （1）5.2.2 | 立查立改 |
| 8 | 20#162 | 1. 插座置于地面； 2. 2个小钢瓶未固定 | （1）7.1.1  （2）8.5.2 | 三天整改 |
| 9 | 20#105 | 1.废液桶无防渗漏托盘 | （1）8.6.1 | 三天整改 |
| 10 | 20#106 | 1.插座置于地面； | （1）7.1.1 | 三天整改 |
| 11 | 20#108 | 1. 管式炉离钢瓶距离太近 | （1）8.5.2 | 三天整改 |
| 12 | 21#706 | 1.每日巡查台账未及时记录 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 13 | 21#616 | 1.管制品台账记录有问题，L与mL换算有误，如27mL按0.27L记录 | （1）8.4.4 | 三天整改 |
| 14 | 19#509 | 1.抽查甲苯、氯仿账实相符 |  |  |